## 封面
工程量清单招标控制价（标底）
| 招 标 人: | 安徽省高速石化有限公司
| 工 程 名 称： | 高速石化巢湖服务区加油站南北站装饰工程控制价
| 投标总价：(小写)： |  |  | 元
| (大写)： | 0 |  | 元
| 造价咨询单位： |  | 盖单位公章
| 审核人： |  | 签字或盖章
| 编 制 人： |  | （造价专业人员签字）
编制时间：

## 清单编制说明
控制价编制说明
工程名称：高速石化巢湖服务区加油站南北站装饰工程控制价
一、工程概况：高速石化巢湖服务区加油站南北站装饰工程控制价 二、控制价编制范围:根据设计单位出具的设计图纸； 三、控制价的编制原则：遵循合法、客观、公正和诚信的原则开展工程造价咨询业务，认真履行造价咨询合同的约定，坚持使用计价基础资料与编制依据的全面性、真实性和有效性。完整、准确地反映影响工程价款变化的各项真实内容。遵守国家法律、法规和规章制度，恪守职业道德行为准则，独立、客观地出具工程造价咨询成果文件。 四、工程量清单编制依据： 1. 设计单位的图纸。 2. 常规或类似工程施工组织设计。 3.国（省）标准图集及相关工程施工验收规范。 4.建设单位的有关通知等相关资料。 五、编制工程量清单有关问题的说明 1.主要材料及半成品价格执行当地建设工程造价管理站信息价，部分材料单价市场询价及石化指定价格； 2.分部分项工程量清单中特征描述不明确的地方详见本工程设计施工图纸及图纸问题答疑。 3.本项目工料机的运费投标人自行勘察现场、自行报价、所有费用自行承担。 4.分部分项工程量清单计价表中填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费（含技术和组织措施费，含安全生产专项经费）、各种保险的投保费用、规费、税金、利润及采用固定综合单价的工程所测算的风险金等全部费用。 5.本分部分项工程量清单计价表中的每一子目均应填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的子目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。 6.工程量清单中所列工程数量的约定：各单体土建、安装工程量清单是设计施工图示工程量，投标人在投标日期截止前15天提出书面异议(提出异议时应附详细工程量计算书)，招标人对书面异议应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过1000元的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。 7.安全生产专项经费：安全生产专项经费根据施工现场产生的实际费用，结合工程具体情况，报经业主比准后全部或部分使用。此项费用为分部分项工程总价的2%，否则按废标处理。 8、暂列金：列入3万元，已计入服务区控制价总价中。

## 巢湖服务区加油站南北站清单
附件2：
分部分项工程量清单计价表
项目名称：高速石化巢湖服务区加油站南北装饰工程控制价
序号 | 项目内容 | 单位 | 项目特征 | 南站工程量 | 北站工程量 | 综合单价 | 南站合价（元） | 北站合价（元） | 备注
1 | 房间内拆除 | 项 | 服务区加油站站房内地面、砌体、墙面、顶棚、家具、门窗等拆除清理 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 报价单位自行考察现场，根据现场情况综合报价，中标后不予调整
2 | 轻质隔墙 | m2 | 轻钢龙骨基层+18厚木工板基层+石膏板面层，特殊部位已施工图为准，做法详见设计图纸。 | 20 | 20 |  | 0 | 0
3 | 卫生间、厨房防水修补 | m2 | 聚氨酯防水，具体做法详见设计说明 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 实际工程量以结算为准
4 | 外墙防水 | m2 | 外墙渗水处铲除至抹灰层1.5厚刷聚氨酯防水涂料 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 实际工程量以结算为准
5 | 红色墙砖 | m2 | 基层清理，水泥砂浆结合层，颜色选色详见图纸 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 实际工程量以结算为准
6 | 站房正立面铝塑板饰面 | m2 | 热镀锌钢管龙骨架，白银灰铝塑板饰面，白胶填缝 | 36 | 36 |  | 0 | 0 | 实际工程量以结算为准
7 | 站房正立面红色压克力发光造型条 | m | 内置增光板，Φ50X1200日光灯管 | 9 | 9 |  | 0 | 0
8 | 站房正立面深灰铝塑板多层夹板基板 | m2 | 干挂铝塑板不计 | 7.6 | 7.6 |  | 0 | 0
9 | 肌理涂料 | m2 | 肌理涂料 | 20.3 | 20.3 |  | 0 | 0
10 | 600*600mm灰色仿石地砖 | m2 | 基层清理，水泥砂浆结合层，600*600地砖 | 94.25 | 94.25 |  | 0 | 0
11 | 600*600mm浅黄色地砖 | m2 | 基层清理，水泥砂浆结合层，600*600地砖 | 99.46 | 99.46 |  | 0 | 0
12 | 300*300面包砖 | m2 | 基层清理，水泥砂浆结合层，300*300面包砖 | 35 | 35 |  | 0 | 0
13 | 深啡网石材门槛石 | m2 | 基层清理、水泥砂浆结合层、大理石门槛铺贴 | 2 | 2 |  | 0 | 0
14 | 白色乳胶漆石膏板基层 | m2 | 木龙骨+石膏板+白色立邦乳胶漆+龙骨骨架 | 83.8 | 83.8 |  | 0 | 0 | 含窗帘盒
15 | 防潮石膏板吊顶 | m2 | 轻钢龙骨+石膏板+白色立邦乳胶漆 | 18 | 18 |  | 0 | 0
16 | 木工板吊顶基层 | m2 | 造型吊顶18厚木工板基层固定在龙骨上 | 70.6 | 70.6 |  | 0 | 0
17 | 超市内展示柜吊柜木骨架及压力板封堵 | m2 |  | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 实际工程量以结算为准
18 | 顶面刷黑漆 | m2 | 便利店方通吊以安装完成，根据需要拆除吊顶方通后顶面刷黑漆，再次安装方通。 | 60 | 60 |  | 0 | 0
19 | 木龙骨基层（涂防火涂料） | m2 |  | 30 | 30 |  | 0 | 0
20 | 水曲柳木饰面 | m2 | 规格：15厚，部位：便利店及柜子，做法详见设计说明及大样图 | 18.7 | 18.7 |  | 0 | 0
21 | 木格栅 | m2 | 规格：15厚，部位：餐厅，做法详见设计说明及大样图 | 7.832 | 7.832 |  | 0 | 0
22 | 白色雕刻烤漆板 | m2 | 规格：15厚，部位：便利店天花，做法详见设计说明及大样图 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
23 | 黑钛金不锈钢吊顶等 | m2 | 粘贴在基层18厚木工板上，做法详见设计图纸 | 3 | 3 |  | 0 | 0
24 | 内墙面、顶部乳胶漆 | m2 | 基层清理，腻子2遍+乳胶漆3遍赶光，做法详见设计说明 | 702.3 | 702.3 |  | 0 | 0 | 颜色详见图纸
25 | 黑钛不锈钢踢脚线 | m | 木工板基层+50mm高黑钛金踢脚线，做法详见设计图纸 | 86.2 | 86.2 |  | 0 | 0
26 | 不锈钢条 | m | 规格：1.2mm | 75.6 | 75.6 |  | 0 | 0 | 颜色详见图纸
27 | 墙纸 | m2 | 业主指定，乙方采购， | 110 | 110 |  | 0 | 0 | 颜色详见图纸
28 | 窗帘 卷帘 | m2 | 主材及安装 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 采用推荐品牌
29 | 窗帘盒 | m | 含窗帘杆及端头 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 采用推荐品牌
30 | 成品实木套门 | 樘 | 木质平开门+门套,含五金，颜色选色详见图纸 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 木饰面平板门
31 | 成品百叶窗 | m2 | 成品购置安装，符合高速石化标准 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 实际工程量以结算为准
32 | 彩铝窗（含窗套） | m2 | 彩铝窗安装，玻璃采用中空玻璃6+9A+6中空玻璃 | 61 | 61 |  | 0 | 0 | 实际工程量以结算为准
33 | 白色玻璃双开门（含门套） | 樘 | 玻璃双开门+门套,含五金，其他详见图纸 | 1 | 1 |  | 0 | 0
34 | 麦当劳门安装 | 樘 | 定制，门套,含五金，其他详见图纸 | 1 | 1 |  | 0 | 0
35 | 门牌 | 个 | 成品购置安装，符合高速石化标准 | 13 | 13 |  | 0 | 0
36 | 电磁炉 | 套 | 厨房配套 | 1 | 1 |  | 0 | 0
37 | 便利店喷绘画面 | m2 | 三聚氰胺底板 | 3 | 3 |  | 0 | 0
38 | 9厚三聚氰胺板面贴写真画面，9mmPVC雕刻立体字 | m2 |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
39 | 便利店收银台 | 套 | 材质：绿色烤漆板，石材饰面，型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 1 | 1 |  | 0 | 0
40 | 成品饮料柜 | 套 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 采用推荐品牌
41 | 成品木质货柜 | 套 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 采用推荐品牌
42 | 成品货架 | 套 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 采用推荐品牌
43 | 成品书桌 | 套 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 采用推荐品牌
44 | 超薄广告灯箱 | 个 | 超薄广告灯箱，基层板制作安装，灯箱安装 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 实际工程量以结算为准
45 | LED线条灯 | m | 成品购置安装，符合高速石化标准 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 实际工程量以结算为准
46 | LED显示屏 | m | 成品购置安装，符合高速石化标准 | 2.03 | 2.03 |  | 0 | 0
47 | 室外发光灯箱 | 套 | 3000mm*2000mm，骨架制作安装、灯箱购置安装 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 按中石化标准
48 | 便利店招灯箱安装 | 个 | 超薄广告灯箱，基层板制作安装，灯箱安装 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 按中石化标准
49 | 招光带内部-安装增光板及贴锡箔纸 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 4 | 4 |  | 0 | 0
50 | 店招光带安装 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 5 | 5 |  | 0 | 0
51 | 红色亚克力饰面板画 | 套 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 1 | 1 |  | 0 | 0
52 | 亚克力刻字（不发光） | m2 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 4.5 | 4.5 |  | 0 | 0
53 | LED节能筒灯（9w） | 套 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 82 | 82 |  | 0 | 0
54 | 射灯 | 套 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 27 | 27 |  | 0 | 0
55 | LED灯带 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 37.36 | 37.36 |  | 0 | 0
56 | 装饰羊皮吊灯 | 套 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 1 | 1 |  | 0 | 0
57 | LED支架灯管 | 支 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 7 | 7 |  | 0 | 0
58 | 单联开关 | 个 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 6 | 6 |  | 0 | 0
59 | 四联开关 | 个 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 6 | 6 |  | 0 | 0
60 | 接线盒暗装 | 个 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 140 | 140 |  | 0 | 0
61 | BV-2.5mm2 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 1559.76 | 1559.76 |  | 0 | 0
62 | BV-4mm2 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 284.25 | 284.25 |  | 0 | 0
63 | BV-6mm2 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 140.37 | 140.37 |  | 0 | 0
64 | YJV-5*10 | m | 型号规格详见设计图纸及甲方要求 | 17 | 17 |  | 0 | 0
65 | YJV22-4*35 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 58 | 58 |  | 0 | 0 | 暂定量，以现场实际施工为准
66 | RVV-2*1.0 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 69 | 69 |  | 0 | 0
67 | UTP-5 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 149.07 | 149.07 |  | 0 | 0
68 | PC20 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 684.24 | 684.24 |  | 0 | 0
69 | PC25 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 38.79 | 38.79 |  | 0 | 0
70 | PC32 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 15 | 15 |  | 0 | 0
71 | SC65 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 暂定量，以现场实际施工为准
72 | 三孔插座 | 个 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 8 | 8 |  | 0 | 0
73 | 五孔插座 | 个 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 36 | 36 |  | 0 | 0
74 | 五孔插座（防溅型） | 个 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 3 | 3 |  | 0 | 0
75 | 网线地插 | 个 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 7 | 7 |  | 0 | 0
76 | 多媒体箱 | 台 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 1 | 1 |  | 0 | 0
77 | 配电箱AL1 PZ30 | 台 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 含箱体及内配置主材
78 | 配电箱AL2 PZ30 | 台 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 含箱体及内配置主材
79 | 配电箱N PZ30 | 台 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 含箱体及内配置主材
80 | PP-R塑料给水管DN20 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 17.8 | 17.8 |  | 0 | 0
81 | PP-R塑料给水管DN25 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 21 | 21 |  | 0 | 0
82 | UPVC塑料排水管DN50 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 12.66 | 12.66 |  | 0 | 0
83 | UPVC塑料排水管DN100 | m | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 18 | 18 |  | 0 | 0
84 | PPR截止阀DN20 | 个 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 2 | 2 |  | 0 | 0
85 | PPR截止阀DN25 | 个 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 1 | 1 |  | 0 | 0
86 | PVC地漏 | 个 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 4 | 4 |  | 0 | 0
87 | 灭火器 | 具 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 12 | 12 |  | 0 | 0
88 | 里脚手架 | m2 | 型号规格详见设计图纸及中石化标准 | 526 | 526 |  | 0 | 0 | （含安装）
89 | 垃圾外运 | 项 | 站内垃圾清运至高速外、运距根据要求综合考虑报价 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 报价单位自行考察现场，根据现场情况综合报价，中标后不予调整
90 | 高速使用费 | 项 | 高速通行安全、环境维护费 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 报价单位自行考察现场，根据现场情况综合报价，中标后不予调整
91 | 暂列金 | 项 |  | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 15000
92 | 站房正立面白色铝板饰面 | m2 | 热镀锌钢管龙骨架，3m厚白色铝板饰面，白胶填缝 | 44.7 | 44.7 |  | 0 | 0 | 实际工程量以结算为准
93 | 站房正立面红色铝板饰面 | m2 | 热镀锌钢管龙骨架，3m厚红色铝板饰面，白胶填缝 | 5.8 | 5.8 |  | 0 | 0
94 | 外墙红色真石漆 | m2 |  | 10.4 | 10.4 |  | 0 | 0
95 | 白色墙砖 | m2 | 300*300，墙地砖拼缝对齐，北区开水间 | 0 | 18 |  | 0 | 0
96 | 工字型白色面包砖 | m2 | 300*600，墙地砖拼缝对齐，南区餐厅 | 23.92 | 0 |  | 0 | 0
97 | 窗台板、波导线 | m | 雅士白石材，含磨边 | 48.6 | 48.6 |  | 0 | 0
98 | 站房正立面红色压克力发光造型条 | m | 内置增光板，LED线条灯30*20mm(色温:3200) | 31.6 | 31.6 |  | 0 | 0
99 | 小计 | [5 empty] | 15000 | 15000
100 | 合计 | [5 empty] | 30000
注：本报价包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金等，未注明者均已包括

## 推荐品牌
推荐品牌
序号 | 材料 | 品牌
1 | 瓷砖 | 马可波罗、蒙娜丽莎、冠军
2 | 卫浴 | TOTO、箭牌、九牧、美的
3 | 橱柜 | 欧派、志邦、美佳、喜马拉雅
4 | 集成灶 | 美大、火星人、尊帅
5 | 板材 | 兔宝宝、莫干山、万象
6 | 涂料 | 多乐士、立邦、三棵树
7 | 龙骨 | 龙牌
8 | 电气 | 西门子、新美爵、罗格朗
9 | 木地板 | 圣象、肯帝亚、生活家
10 | 窗帘、窗帘盒 | 宜家、摩力克、布一堂
11 | 饮料柜 | 冰仕特、LUXEM
12 | 隔断 | 兆丰、卓宏、鸿业