## Sheet1
太平湖服务区加油站零星维修
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 南北站室外原白灰墙铲除 | 墙面抹灰层铲除，基层清理 | m² | 628 |  | 0
2 | 南北站室外墙面滚墙固一遍 | 墙面界面剂一遍 | m² | 628 |  | 0
3 | 南北站室外阴阳角水平垂直处理 | 阴阳角采用水泥浆进行处理，使墙角平整 | 项 | 1 |  | 0
4 | 南北站室外墙面基础处理 | 水泥砂浆抹灰（内掺建筑胶） | m² | 628 |  | 0
5 | 南北站室外墙面批腻子 | 外墙腻子2遍 | m² | 628 |  | 0
6 | 南北站室外墙面乳胶漆 | 外墙乳胶漆2遍 | m² | 628 |  | 0 | 立邦乳胶漆
7 | 南北站墙角及门窗格阴阳角处理 | 门窗阴阳角贴阴阳角条，批刮外墙腻子2遍 | m | 537 |  | 0
8 | 南北门窗及墙角格分色 | 外墙乳胶漆2遍，分色处理 | m | 537 |  | 0 | 立邦乳胶漆
9 | 外脚手架 | 搭设铝塑板喷漆及外墙装饰脚手架 | 项 | 1 |  | 0
10 | 南北站室内原白灰墙铲除 | 墙面抹灰层铲除，基层清理 | m² | 357.52 |  | 0
11 | 南北站室外墙面滚墙固一遍 | 墙面界面剂一遍 | m² | 357.52 |  | 0
12 | 南北站室内阴阳角水平垂直处理 | 阴阳角采用水泥浆进行处理，使墙角平整 | 项 | 1 |  | 0
13 | 南北站室内墙面基础处理 | 粉刷石膏基础批荡。 | m² | 710.75 |  | 0
14 | 南北站室内墙面批腻子 | 内墙腻子2遍 | m² | 710.75 |  | 0
15 | 南北站室内墙面乳胶漆 | 内墙乳胶漆2遍 | m² | 710.75 |  | 0 | 立邦乳胶漆
16 | 南北站营业厅更换LED单管 | LED T8单灯管36瓦1.2米 | 盏 | 16 |  | 0
17 | 南北罩棚立柱铝塑板喷漆 | 表层清理，刷防腐漆 | m² | 166.5 |  | 0
18 | 南站舆洗室洗手池更换 | 定做成品洗手池 | 项 | 1 |  | 0 | 中石化标准、含主材，主材指导价450元/套（箭牌）
19 | 南站舆洗室墙面局部瓷砖拆除 | 舆洗室瓷砖拆除处用水泥砂浆找平 | m² | 3 |  | 0
20 | 南站舆洗室局部瓷砖粘贴 | 20厚1:2水泥砂浆结合层，瓷砖饰面，300*600瓷砖 | m² | 3 |  | 0
21 | 南站舆洗室自来水水管更换 | 人工、辅材 | m | 3 |  | 0
22 | 南北站屋面清理 | 屋面垃圾清理 | m² | 299.8 |  | 0
23 | 南北站屋面SBS防水 | 基层清理、3mm厚SBS改性防水卷材 | m² | 299.8 |  | 0
24 | 南北站防水上楼费 | 人工 | 项 | 1 |  | 0
25 | 北站厨房外重新部下水管道切缝 | 人工 | m | 28 |  | 0
26 | 北站厨房外重新部下水管破碎地面混泥土 | 挖机破碎 | m² | 56 |  | 0
27 | 北站厨房外重新部下水管土方开挖 |  | m³ | 28 |  | 0
28 | 北站厨房外重新部下水管回填 | 黄沙、C30砼、Φ14钢筋网 | m³ | 4 |  | 0
29 | 南北站罐区围堰刷黑黄防火漆 | 人工、批腻子2遍油漆辅材 | m² | 130 |  | 0
30 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |  | 0
31 | 小计 |  |  |  |  | 0
A | 工程直接费 |  |  |  |  | 0
B | 税金:A*9% |  |  |  |  | 0
C | 工程造价(A+B) |  |  |  |  | 0
升金湖服务区加油站网架翻新
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 东西站拆除彩钢瓦水槽 | 人工、辅材 | 米 | 138 |  | 0
2 | 东西站新装彩钢瓦水槽 | 订做彩钢瓦水槽、人工、辅材 | 米 | 138 |  | 0
3 | 东西站吊车吊装水槽 | 吊车吊装费 | 项 | 1 |  | 0
4 | 东西站彩钢瓦网架砂纸打磨除锈 | 人工、辅材 | m² | 1320 |  | 0
5 | 东西站彩钢瓦网架顶部防护 | 人工、辅材 | m² | 1320 |  | 0
6 | 东西站彩钢瓦网架喷漆 | 人工、辅材（约1.2吨油漆） | m² | 1320 |  | 0
7 | 东西站网架喷漆脚手架 | 搭设网架喷漆脚手架（约16组） | 项 | 1 |  | 0
8 | 西站房配电房石膏板隔墙 | 批腻子2遍、刷乳胶漆3遍赶光、人工、辅材 | m² | 12 |  | 0
9 | 西站配电房隔防火门墙门 | 人工、定做成品防火门 | 套 | 1 |  | 0
10 | 东西站罩棚立柱底座刷黑黄防火漆 | 人工、油漆辅材 | m² | 33.6 |  | 0
11 | 东西站罩棚后尾板彩钢瓦拆除更换20*1.8 | 人工、成品红色彩钢瓦 | m² | 36 |  | 0
12 | 东西站罩棚后尾板固定彩钢瓦方管3*3 | 人工、辅材 | 根 | 20 |  | 0
13 | 垃圾清理 | 运费、人工。 | 项 | 1 |  | 0
14 | 合计 |  |  |  |  | 0
D | 工程直接费 |  |  |  |  | 0
E | 税金:D*9% |  |  |  |  | 0
F | 工程造价(D+E) |  |  |  |  | 0
G | 工程总价（C+F) |  |  |  |  | 0
备注：以上费用含人工、材料、机械、管理费、利润，以及未说明的费用均包含在单价中